Памятка по безопасности при использовании газовых приборов

Газовые приборы, такие как колонки, котлы и печи, могут стать источником угарного газа, который представляет серьезную опасность для здоровья. Важно помнить о нескольких ключевых мерах предосторожности:

- Обеспечьте приток свежего воздуха: При использовании газовых приборов всегда оставляйте открытыми форточки или ставьте окна в режим проветривания. Это поможет избежать накопления угарного газа в помещении.

- Проверяйте дымоходы и вентиляционные каналы: Регулярно осматривайте дымоходы и вентиляционные каналы для обеспечения их исправности. Для этого лучше обращаться к специалистам.

- Не отключайте автоматику безопасности: Никогда не отключайте автоматику безопасности на газовых колонках, даже если тяга плохая. Это может привести к накоплению угарного газа.

- Будьте осторожны с шибером: При использовании печного газового оборудования не закрывайте шибер в дымоходе, так как это может препятствовать выходу продуктов сгорания и вызвать отравление угарным газом.

- Обращайте внимание на вентиляцию в ванной и кухне: Особое внимание уделите принудительной вентиляции в ванной комнате и вытяжке на кухне. Эти устройства важны для поддержания нормального воздухообмена.

- Соблюдайте нормы воздухообмена: Жилые дома проектируются с учетом определенных норм воздухообмена. Если проект дома не предусматривает установку принудительной вентиляции, ее монтаж запрещен, так как это нарушает естественный воздухообмен.

Важно знать!

Согласно постановлению Правительства РФ № 410 от 14.05.2013, проверка и очистка дымовых и вентиляционных каналов проводятся в следующих случаях:

- При приемке новых дымовых и вентиляционных систем;

- При их переустройстве или ремонте;

- В процессе эксплуатации не реже 3 раз в год (с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь);

- При отсутствии тяги, выявленной при техническом обслуживании или ремонте газового оборудования.

Уважаемые жители Камышинского района!

Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать опасных ситуаций и сохранить здоровье. Будьте внимательны и осторожны при использовании газовых приборов!